## REKAP 5 TH
REKAP PANTAUAN DEBIT BENDUNG KONTROL POINT
PADA PUNCAK MUSIM KEMARAU PERTAHUN SE JAWA TENGAH
TAHUN | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q
| Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Kebutuhan | Faktor K
| (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | Rata-rata
2010 / September | 353856 | 791.96 | 101.79 | 136.11 | 1026.85 | 218.99 | 1
2011 / september | 354280 | 111.4 | 61.72 | 81.11 | 253.03 | 181.15 | 1
2012 / september | 350714 | 41.9 | 85.8 | 70.28 | 197.98 | 187.32 | 1
2013 / September | 339342 | 235.648 | 116.265 | 90.073 | 388.237 | 173.14 | 1
2014 / september | 338451 | 270.25 | 66.093 | 124.496 | 457.273 | 189.37 | 1
2015 / Desember | 516554.06 | 1527.45 | 116.605 | 127.6274 | 1802.6484 | 180.758 | 1

## REKAP PROP
REKAP PANTAUAN DEBIT BENDUNG KONTROL POINT
PER BALAI PSDA SE JAWA TENGAH
MINGGU ke V ( Tgl. 25 Oktober / 31 Oktober 2016 )
BALAI PSDA | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q
| Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Kebutuhan | Faktor K
| (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | Rata-rata
PEMALI COMAL | 228366 | 289.814 | 37.359 | 39.26 | 366.433 | 78.568 | 1
JRAGUNG TUNTANG | 43552.06 | 67.667 | 26.104 | 22.406 | 116.177 | 29.282 | 1
SERANG LUSI JUANA | 89463 | 215.855 | 32.487 | 25.117 | 273.459 | 1.385 | 1
BENGAWAN SOLO | 47129 | 163.298 | 9.71 | 10.4114 | 183.4194 | 34.386 | 1
PROBOLO | 40145 | 80.055 |  | 5.529 | 116.55 | 5.803 | 1
SERAYU CITANDUY | 67899 | 710.761 | 10.945 | 24.904 | 746.61 | 31.334 | 1
JUMLAH | 516554.06 | 1527.45 | 116.605 | 127.6274 | 1802.6484 | 180.758 | 1

## BENG.SOLO
PANTAUAN DEBIT PADA BENDUNG - BENDUNG
BALAI PSDA BENGAWAN SOLO
MINGGU ke V ( Tgl. 25 Oktober s/d 31 Oktober 2016 )
..
No. | KAB/ KOTA | BENDUNG |  | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q | Faktor | TOLERANSI
|  |  | SUNGAI | Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Keb | K |  | REALISASI
|  |  |  | (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
IV | BENGAWAN SOLO | [16 empty] | Colo Barat | Colo Timur
1 | Sukoharjo cs (5) | Colo | Bengw Solo | 24461 | 121.49 | 0 | 0 | 121.49 | 21 | 1 |  |  | Colo | Sukoharjo | 10514 | 5.7852 | Sukoharjo | 3030 | 7484 | Sudah 12 Oktober 2015
2 | Klaten | Kaligawe | Kaligawe | 650 | 5.003 | 0.688 | 0 | 5.691 | 0.458 | 1 | 0.5038 |  |  | Klaten | 1888 | 12.4258 | Jumlah | 3030 | 7484
3 | Klaten | Jaban | Jebol | 1191 | 0.422 | 0.92 | 0 | 1.342 | 0.95 | 1 |  |  |  | Wonogiri | 439 | 1.4126 | Jumlah Total |  | 10514
4 | Klaten | Ploso Wareng | Pusur | 1100 | 1.445 | 0.885 | 0 | 2.33 | 0.88 | 1 |  |  |  | Kr.Anyar | 1903 | 2.6477
5 | Sragen | Grogol | Jlantah | 550 | 0.275 | 0.15 | 0.075 | 0.5 | 0.275 | 1 | 0.3025 | 0.075 |  | Sragen | 9717 | 1.8182
6 | Wonogiri | Temon | Temon | 637 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0.375 | 0.92 |  |  |  |  | 24461 | 0.92
7 | Klaten | Walikan | Walikan | 325 | 4.398 | 0.301 | 0 | 4.699 | 0.225 | 1 |  |  | Colo Timur |  | 22573 | 20.8844
8 | Sukoharjo | Pepen | Jlantah | 51 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0.05 | 1 |  |  | Colo Barat |  | 1888 | 1.5
9 | Karanganyar | Lemah Bang II | Bangsri | 748 | 0 | 0 | 0.901 | 0.901 | 0.45 | 1 | [5 empty] | 2.0022
10 | Karanganyar | Cangkring | samin' | 168 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104 | 0.13 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
11 | Karanganyar | Sidomakmur | Latak | 156 | 0 | 0.04 | 0.035 | 0.075 | 0.1 | 0.75 | [5 empty] | 0.75
12 | Karanganyar | Braholo | Walikan | 192 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0.09 | 1
13 | Karanganyar | Nglasem | Walikan | 348 | 0 | 0 | 0.311 | 0.311 | 0.156 | 1 | 0.1716 | 0.311 |  |  |  | 1.9936
14 | Karanganyar | Menggok | Naruan | 437 | 0 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0.22 | 1 | 0.242 | 0.301 |  |  |  | 1.3682
15 | Semarang | Parean | Serang | 653 | 2.991 | 0.77 | 0 | 3.761 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0 |  |  |  | 7.522
16 | Sragen | Bapang | Cemoro | 2814 | 0.5 | 0 | 2.119 | 2.619 | 1 | 1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 2.619
17 | Boyolali | Kedung Boyo | Cemoro | 706 | 2.16 | 0.519 | 0 | 2.679 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 10.716
18 | Semarang | Wonotoro | Cemoro | 472 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.4 | 1 | [5 empty] | 1.1375
19 | Semarang | Garat I | Cemoro | 113 | 0.3 | 0.125 | 0 | 0.425 | 0.11 | 1 | 0.121 | 0 |  |  |  | 3.8636
20 | Boyolali | Pager/Tlatar | Umbul Tlatar | 149 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0.2 | 1 | 0.22 |  |  |  |  | 2.325
21 | Klaten | Jumeneng | Gandul | 753 | 1.572 | 0.165 | 0.562 | 2.299 | 0.527 | 1 | 0.5797 | 0.727
22 | Klaten | Nyaen | Gandul | 362 | 3.95 | 0.134 | 0.164 | 4.248 | 0.362 | 1 | 0.3982 | 0.164 |  |  |  | 11.7348
23 | Boyolali | Gunung maling | Larangan | 82 | 0.17 | 0.107 | 0 | 0.277 | 0.082 | 1 | 0.0902 | 0.107 |  |  |  | 3.378
24 | Boyolali | Baran | Tempel | 179 | 0.686 | 0 | 0.282 | 2.296 | 0.179 | 1 | 0.1969 | 0.282 |  |  |  | 12.8268
25 | Klaten | Pundung | Gandul | 609 | 5.55 | 0.152 | 0.308 | 5.702 | 0.46 | 1 | [5 empty] | 12.3957
26 | Boyolali | Pakelan | Andong | 26 | 0.245 | 0.025 | 0 | 0.27 | 0.026 | 1 | 0.0286 | 0.025
27 | Boyolali | Watuleter | Butak | 66 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0.062 | 1 | 0.0682 | 0.495
28 | Boyolali | Gisik | Pepe | 301 | 0.168 | 0.385 | 0.195 | 0.748 | 0.21 | 1 | [5 empty] | 3.5619
29 | Karanganyar | Ngasem | Larangan | 153 | 0 | 0.07 | 0.129 | 0.199 | 0.13 | 1 | 0.143 | 0.199 |  |  |  | 1.5308
30 | Boyolali | Tritis | Pepe | 450 | 0.754 | 0.418 | 0 | 1.172 | 0.315 | 1 | 0.3465 | 0.418
31 | Karanganyar | Mantren | Pepe | 112 | 4.6 | 0.162 | 0 | 4.762 | 0.112 | 1
32 | Karanganyar | Brajan | Pepe | 137 | 0.811 | 0.2 | 0 | 1.011 | 0.137 | 1
33 | Boyolali | Glodok | Legok | 82 | 0 | 0.025 | 0.063 | 0.088 | 0.07 | 1 | 0.077 | 0.025 |  |  |  | 1.2571
34 | Sukoharjo | Trani | samin' | 1896 | 1.358 | 1.298 | 0 | 2.656 | 0.65 | 1 | 0.715 | 0 |  |  |  | 4.0862
35 | Karanganyar | Dimoro | Kumpul | 525 | 0 | 0 | 0.802 | 0.802 | 0.475 | 1 | 0.5225 | 0 |  |  |  | 1.6884
36 | Sragen | Bonggo | Kenatan | 1811 | 1.265 | 0 | 1.123 | 2.388 | 1 | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 2.388
37 | Karanganyar | Sudangan | Sragen | 379 | 1.176 | 0.231 | 0 | 1.407 | 0.266 | 1 | 0.2926 | 0.231 |  |  |  | 5.2895
38 | Karanganyar | Temantenan | Sragen | 215 | 1.425 | 0.142 | 0.1154 | 1.6824 | 0.154 | 1 | 0.1694 | 0.1154
39 | Karanganyar | Jetis | Sragen | 814 | 0.584 | 0 | 1.249 | 1.833 | 0.275 | 1 | [5 empty] | 6.6655
40 | Karanganyar | Kepoh | Kenatan | 277 | 0 | 0.328 | 0 | 0.328 | 0.175 | 1
41 | Karanganyar | Kasihan II | Jamplang | 61 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 1 | 0.055 | 0.07
42 | Karanganyar | Kalongan | Siwaluh | 984 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0.35 | 0.78571 | [5 empty] | 0.78571
43 | Karanganyar | Jetu | Siwaluh | 647 | 0 | 0.25 | 0.225 | 0.475 | 0.5 | 0.95 | 0.55 | 0.25
44 | Karanganyar | Munggur | Jlamprang | 287 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.66667
|  |  |  | 47129 | 163.298 | 9.71 | 10.4114 | 183.4194 | 34.386 | 1 | 0.97437 |  |  |  |  | 5.3341
[11 empty] | 8.5437 | 3.7954
| KETERANGAN |  | Faktor K > 0.7 |  |  | ------------------> | Aman
|  |  | Faktor K = 0.5 s/d 0.7 |  |  | ------------------> | Giliran (Potensi Rawan Kekeringan)
|  |  | Faktor K = 0.3 s/d 0.5 |  |  | ------------------> | Rawan Kekeringan
|  |  | Faktor K < 0.3 |  |  | ------------------> | Sangat Rawan Kekeringan

## PROB-SCIT
PANTAUAN DEBIT PADA BENDUNG - BENDUNG
BALAI PSDA PROBOLO DAN BALAI PSDA SERCIT
MINGGU ke V ( Tgl. 25 Oktober s/d 31 Oktober 2016 )
..
No. | KAB / KOTA |  | BENDUNG |  | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q | Faktor
|  |  |  | Sungai | Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Keb | K
[5 empty] | (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt).
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10
V | PROBOLO
1 | Magelang |  | Tangsi | tangsi | 1448 | 5.203 | 1.622 | 0 | 6.825 | 1.297 | 1 | Probolo Sudah 26 - 1 November
2 | Purworejo |  | Pekatingan | Butuh | 1227 | 3.545 | 0.769 | 0.354 | 4.668 | 0 | 0
3 | Purworejo |  | Kedung Putri | Bogowonto | 4341 | 24.029 | 2.026 | 0 | 26.055 | 1.457 | 1
4 | Purworejo |  | Boro | Bogowonto | 5126 | 29.938 | 1.774 | 0 | 31.712 | 0.376 | 1
5 | Kebumen |  | Pringtutul | Pringtutul | 436 | 2.517 | 0.145 | 0.26 | 2.922 | 0 | 0
6 | Kebumen |  | Karag I | Karag | 67 | 0.605 | 0 | 0.04 | 0.645 | 0 | 0
7 | Kebumen |  | Karag II | Karag | 57 | 0.57 | 0 | 0.035 | 0.605 | 0 | 3
8 | Kebumen |  | Siragas | Pringtutul | 48 | 0.691 | 0.01 | 0.04 | 0.741 | 0 | 0
9 | Kebumen |  | Kedung Gabel | Pringtutul | 264 | 0.651 | 0.135 | 0.145 | 0.931 | 0 | 0
10 | Kebumen |  | Watubarut | Kemit | 1607 | 0.571 | 1.003 | 0 | 1.574 | 0 | 0
11 | Kebumen |  | Pejengkolan SIWT | Bedegolan | 3500 | 0 | 4.475 | 4.475 | 8.95 | 0 | 0
12 | Kebumen |  | Pejengkolan SIWB | Bedegolan | 8000 | 0 | 9.759 | 0 | 9.759 | 0 | 0
13 | Kebumen |  | Bedegolan | Badegolan | 8295 | 0 | 7.604 | 0 | 7.604 | 0 | 0
14 | Wonosobo |  | Pingit | Serayu | 271 | 9.935 | 0.174 | 0 | 10.109 | 0.123 | 1
15 | Temanggung |  | Catgawen IV | Datar | 528 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.42857
16 | Temanggung |  | Galeh | Galeh | 1093 | 0.33 | 0.9 | 0 | 1.23 | 0.7 | 1
17 | Temanggung |  | Badran | Progo | 3329 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0.6 | 1
18 | Temanggung |  | Soropadan | Elo | 508 | 0.62 | 0.57 |  | 1.19 | 0.83 | 1
| JUMLAH V |  | 5: 40145; 5: 80.055; 7: 5.529 | 116.55 | 5.803 | 1
VI | SERAYU CITANDUY | [7 empty] | 0
1 | Banjarnegara | 1 | Banjarcahyana | Serayu | 5001 | 6.04 |  | 10 | 16.04 | 9 | 1 | Sudah 19 - 25 Oktober 2015
2 | Banyumas | 2 | Tajum | Tipar | 3200 | 16.85 | 4.71 | 0.085 | 21.645 | 0 | 0
3 | Banjarnegara | 3 | Singomerto | Serayu | 5863 | 25.077 | 0 | 11.33 | 36.407 | 11.329 | 1
4 | Banyumas | 4 | Serayu | Serayu | 20793 | 268.12 | 0 | 0 | 268.12 | 0 | 0
5 | Cilacap | 5 | Manganti | Citanduy | 22417 | 63.976 | 1.402 | 0 | 65.378 | 1.402 | 1
6 | Banyumas | 6 | Banjaran | Banjaran | 1406 | 1.689 | 0 | 1.684 | 3.373 | 1.414 | 1
7 | Banyumas | 7 | Andongbang | Prukut | 1128 | 2.97 | 1.298 | 0 | 4.268 | 1.705 | 1
8 | Banyumas | 8 | Arca | Pelus | 1127 | 7.803 | 0.67 | 1.475 | 9.948 | 0.932 | 1
9 | Purbalingga | 9 | Krenceng | Kuncup | 1375 | 14.112 | 1.592 | 0 | 15.704 | 2.238 | 1
10 | Purbalingga | 10 | Pribadi | Jompo | 240 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 1
11 | Purbalingga | 11 | Dwi Cupaksari | Jompo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Purbalingga | 12 | Bodag | Borag | 57 | 0.212 | 0 | 0.028 | 0.24 | 0.027 | 1
13 | Banyumas | 13 | Kebasen | Serayu | 651 | 268.12 | 0 | 0 | 268.12 | 0 | 0
14 | Cilacap | 14 | Cijalu | Cijalu | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0
15 | Banjarnegara | 15 | Kalisapi | Kalisapi | 1119 | 12.321 | 1.017 | 0 | 13.338 | 1.298 | 1
16 | Banyumas | 16 | Piasa | Piasa | 439 | 19 | 0.09 | 0.143 | 19.233 | 0.247 | 1
17 | Cilacap | 17 | Cieleumeuh | Cilemeuh | 1386 | 4.371 | 0.116 | 0 | 4.487 | 1.408 | 1
18 | Banyumas | 18 | Buniayu | Ijo | 220 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0
| VI | SERCIT |  |  | 67899 | 710.761 | 10.945 | 24.904 | 746.61 | 31.334 | 1
| V | PROBOLO | 5: 40145; 5: 80.055; 7: 5.529 | 116.55 | 5.803 | 1
| IV | BENGAWAN SOLO |  |  | 47129 | 163.298 | 9.71 | 10.4114 | 183.4194 | 34.386 | 1
| III | SELUNA |  |  | 89463 | 215.855 | 32.487 | 25.117 | 273.459 | 1.385 | 1
| II | JRATUN |  |  | 43552.06 | 67.667 | 26.104 | 22.406 | 116.177 | 29.282 | 1
| I | PEMALI COMAL |  |  | 228366 | 289.814 | 37.359 | 39.26 | 366.433 | 78.568 | 1
| JUMLAH SELURUHNYA |  |  |  | 516554.06 | 1527.45 | 116.605 | 127.6274 | 1802.6484 | 180.758 | 1
|  |  |  | Faktor K > 0.7 |  | ------------------> | Aman
|  |  |  | Faktor K = 0.5 s/d 0.7 |  | ------------------> | Giliran (Potensi Rawan Kekeringan)
|  |  |  | Faktor K = 0.3 s/d 0.5 |  | ------------------> | Rawan Kekeringan
|  |  |  | Faktor K < 0.3 |  | ------------------> | Sangat Rawan Kekeringan

## PC-JT-SL
PANTAUAN DEBIT PADA BENDUNG - BENDUNG
BALAI PSDA PEMALI COMAL, JRAGUNG TUNTANG DAN SERANG LUSI JUANA
MINGGU ke V ( Tgl. 25 Oktober s/d 31 Oktober 2016 )
..
No. | KABUPATEN/KOTA | BENDUNG/DI |  | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q | Faktor
|  |  | Sungai | Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Kebutuhan | K
|  |  |  | (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt).
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10
I | PEMALI COMAL
1 | Pekalongan | Krompeng/Kupang | Kupang | 3040 | 9.82 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | Sudah 20 - 26 Oktober 2015
2 | Pekalongan | Pesantren Kletak | Sengkarang | 3519 | 29.115 | 0 | 3.195 | 32.31 | 3.519 | 1
3 | Pkl. Pemalang | Kaliwadas | Genteng | 7548 | 10.707 | 6.602 | 1.264 | 18.573 | 9.279 | 1
4 | Brebes | Notog/P. Bawah | Pemali | 26952 | 34.166 | 19.539 | 0 | 53.705 | 17 | 1
5 | Pemalang | Sukowati | Comal | 9005 | 32.646 | 0 | 11.651 | 44.297 | 8.615 | 1
6 | Kab. Pekalongan | Brondong | Paingan | 3211 | 20.011 | 0 | 1.298 | 21.309 | 0.748 | 1
7 | Pemalang | Sungapan | Waluh | 7277 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.941 | 1
8 | Brebes - Cirebon | Cisadap | Babakan | 2147 | 12.345 | 0 | 1.581 | 13.926 | 1.881 | 1
9 | Brebes | Nambo | Kabuyutan | 4166 | 1.7 | 0 | 2.9 | 4.6 | 4.363 | 1
10 | Brebes | Cibendung | jengkelok | 6305 | 8.6 | 3.86 | 0 | 12.46 | 3.428 | 1
11 | Kab. Tegal | Dukuhjati | Cacaban west | 7439 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1
12 | Kab. Tegal | Danawarih | Gung | 6632 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 1
13 | Kab. Tegal | Cipero | Rambut | 7634 | 4.146 | 0 | 1.466 | 5.612 | 7.634 | 0.73513
14 | Kab. Tegal | Cawitali | Kumisik | 3940 | 0 | 2.367 | 0 | 2.367 | 2.367 | 1
15 | Batang | Kd.Dowo Kramat | Sambong | 1176 | 14.14 | 0 | 0 | 14.14 | 1.1 | 1
16 | Kab/Kota Pekalongan | Asem Siketek | Kupang | 500 | 36.075 |  | 0 | 36.075 | 0.138 | 1
17 | Pekalongan | Tapak Menjangan | Welo | 1330 | 2.06 | 0 |  | 2.06 | 1.513 | 1
18 | Pekalongan | Padurekso | Sengkarang | 2388 | 25.695 | 0 | 0 | 25.695 | 0.447 | 1
19 | Pekalongan | Sudikampir | Boro | 1521 | 0.34 |  | 0 | 0.34 | 0.095 | 1
20 | Pemalang | Mejagong | Comal | 2049 | 7.876 | 0 | 5.656 | 13.532 | 1.853 | 1
21 | Pemalang | Kejene | Waluh | 415 | 7.497 | 1.828 | 0.708 | 10.033 | 0.708 | 1
22 | Tegal | Pesayangan | Gung | 1870 | 22.371 | 1.34 | 0.968 | 24.679 | 0.978 | 1
23 | Tegal | Sidapurna | Kemiri | 600 | 2.876 |  | 0.522 | 3.398 | 0.41 | 1
24 | Kota Tegal | Gangsa/G. Lumingser | Gangsa | 749 | 1.568 | 0.761 | 0 | 2.329 | 0.299 | 1
25 | Tegal Brebes | Parakan Kidang | Gintung | 1704 | 0 | 0.477 |  | 0.477 | 0.1 | 1
26 | Tegal Brebes | Gondang | Gondang | 824 | 0.48 | 0.305 | 0 | 0.785 | 0.314 | 1
27 | Tegal Brebes | Lenggor | Pagerwangi | 290 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.205 | 1
28 | Tegal Brebes | Karanganyar | Pagerayu | 210 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0.302 | 1
29 | Kab.Tegal & Brebes | Beji | Krupuk | 236 | 0.73 | 0.28 | 0 | 1.01 | 0.28 | 1
30 | Kab. Brebes | Kemaron | Erang | 1026 | 0 |  | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 1
| JUMLAH I |  |  | 115703 | 289.814 | 37.359 | 39.26 | 366.433 | 78.568 | 1
II | JRATUN |  |  | 228366
1 | Batang | Kedungasem | Kuto | 4353 | 23.076 | 3.017 | 2.21 | 28.303 | 5.27 | 1 | Sudah 27 - 2 November 2015
2 | Kendal | Juwero | Bodri | 4353 | 26.35 | 4.232 | 6.009 | 36.591 | 6.748 | 1
3 |  | Sojomerto | Blukar | 8861 | 5.474 | 0.366 | 0.8 | 6.64 | 1.166 | 1
4 |  | Kedung Pengilon | Blorong | 1108 | 3.079 | 2.693 | 0.217 | 5.989 | 2.91 | 1
5 | Kota Semarang | Plumbon | Plumbon | 2577 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1
6 |  | Pucang Gading | Babon | 464 | 0.906 | 0.903 | 0.076 | 1.885 | 1.037 | 1
7 | Grobogan | Jragung | Jragung | 1060 | 1.5 | 2.143 | 2.581 | 6.224 | 0 | 0
8 |  | Glapan | Tuntang | 4053 | 5.136 | 7.496 | 6.934 | 19.566 | 3.028 | 1
9 | Semarang | Senjoyo (Ajiawur) | Senjoyo | 18740 | 0.94 | 0.612 | 0 | 1.552 | 0.906 | 1
10 |  | Sidopangus | Pangus | 2335 | 0.361 | 0 | 2.647 | 3.008 | 2.647 | 1
11 | Demak | Jajar | Jajar | 1.06 | 0.845 | 4.642 | 0.632 | 6.119 | 5.27 | 1
| JUMLAH II |  |  | Suplesi | 67.667 | 26.104 | 22.406 | 116.177 | 29.282 | 1
III | SELUNA |  |  | 43552.06
1 | Jepara | Bakalan | Bakalan |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sudah 12 Oktober 2015
2 |  | Medani | Gelis | 1379 | 2.87 | 0.464 | 0 | 3.334 | 0.375 | 1
3 | Demak | Bang (Mijen ) | Serang | 989 | 0 | 1.898 | 0 | 1.898 | 0 | 0
4 | Grobogan | Dumpil | Lusi | 5137 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
5 | Rembang | Kedungsapen | Randugunting | 9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kudus | Kramat | Kramat | 1590 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0
7 | Blora | Kedungwaru | Kedungwaru | 163 | 1.485 | 0.148 | 0.164 | 1.797 | 0.51 | 1
8 | Kudus | Logung | Logung | 1302 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 1
9 |  | Siwayut | Siwayut | 2805 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
10 | Pati | Widodaren | Widodaren | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sentul | Sentul | 2617 | 0 | 0.229 | 0 | 0.229 | 0 | 0
12 | Grobogan | Sidorejo+Lanang | Serang | 1536 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 |  | Sedadi | Serang | 7938 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
14 |  | Klambu | Serang / K. Lusi | 16055 | 157 | 6.094 | 12.153 | 175.247 | 0 | 0
| JUMLAH III |  |  | 37451 | 215.855 | 32.487 | 25.117 | 273.459 | 1.385 | 1
89463
|  |  | Faktor K > 0.7 |  | ------------------> | Aman
|  |  | Faktor K = 0.5 s/d 0.7 |  | ------------------> | Giliran (Potensi Rawan Kekeringan)
|  |  | Faktor K = 0.3 s/d 0.5 |  | ------------------> | Rawan Kekeringan
|  |  | Faktor K < 0.3 |  | ------------------> | Sangat Rawan Kekeringan

## Analisa (hidden)
PANTAUAN DEBIT PADA BENDUNG KONTROL POINT
BALAI PSDA PEMALI COMAL, JRAGUNG TUNTANG DAN SERANG LUSI JUANA
MINGGU ke IV ( Tgl. 26 Januari s/d 01 Pebruari 2009 )
..
No. | KABUPATEN/KOTA |  | BENDUNG | Sawah | Q | Q INTAKE |  | Q | Q | Faktor
|  |  |  | Irigasi | Limpas | Kanan | Kiri | Sungai | Kebutuhan | K
|  |  |  | (Ha) | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt). | (m3/dt).
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10
I | PEMALI COMAL | [10 empty] | Areal | Butuh air/l/Ha | 1 Hari | Kebutuhan 1 hari air (liter) | Kebutuhan 1 hari air (m3)
1 | Brebes | 1 | Notog | 26952 | 110.363 | 24.947 | 0 | 135.31 | 24.947 | 1 |  | 26952 | 26952 | 86400 | 2328652800 | 2328652.8
|  | 2 | Congkar | 727 | 0.108 | 0 | 1.059 | 1.167 | 1.087 | 1 |  | 727 | 3600
2 | Pemalang | 3 | Kaliwadas | 7642 | 5.332 | 7.527 | 1.264 | 14.123 | 8.791 | 1 |  | 7642 | 3600
|  | 4 | Kejene | 415 | 11.242 | 0.624 | 1.841 | 13.707 | 0.624 | 1 |  | 415 | 3600
3 | Pekalongan | 5 | Pesantren Kletak | 3517 | 216.76 | 0 | 1.353 | 218.113 | 3.98 | 1 | Suplesi air hujan | 3517 | 3600
|  | 6 | Asem Siketek | 500 | 121.754 | 0 | 0 | 121.754 | 0.446 | 1 | Suplesi air hujan | 500 | 3600
|  | 7 | Kd.Dowo Kramat | 1176 | 106.409 | 0 | 0 | 106.409 | 1.046 | 1 | Suplesi air hujan | 1176 | 3600
|  | 8 | Sudikampir | 1.521 | 1.945 | 0 | 1.332 | 3.277 | 1.665 | 1 | Suplesi air hujan | 1.521 | 3600
|  | 9 | Padurekso | 2.388 | 54.681 | 0 | 1.945 | 56.626 | 2.48 | 1 | Suplesi air hujan | 2.388 | 3600
|  | 10 | Tapak Menjangan | 1330 | 44.452 | 1.877 | 0 | 46.329 | 1.887 | 1 |  | 1330 | 3600
4 | Batang | 11 | Krompeng | 3040 | 40.88 | 0 | 0 | 40.88 | 3.47 | 1 | Suplesi air hujan | 3040 | 3600
| JUMLAH I |  |  | 45302.909 | 713.926 | 34.975 | 8.794 | 757.695 | 50.423 | 1 |  | 45302.909
II | JRATUN
1 | Batang | 1 | Kedungasem | 4353 | 61.136 | 2.944 | 2.283 | 66.363 | 5.227 | 1 |  | 0.61111
2 | Kendal | 2 | Juwero | 8861 | 40.663 | 2.991 | 4.762 | 48.416 | 7.753 | 1
|  | 3 | Sojomerto | 1108 | 8.888 | 0.789 | 1.502 | 11.179 | 2.291 | 1
|  | 4 | Kedung Pengilon | 2577 | 8.305 | 2.612 | 0.217 | 11.134 | 2.91 | 1
3 | Kota Semarang | 5 | Plumbon | 464 | 4.158 | 0 | 0.422 | 4.58 | 0.422 | 1
|  | 6 | Pucang Gading | 1325 | 4 | 0.997 | 0.216 | 5.213 | 1.208 | 1
4 | Grobogan | 7 | Jragung | 4053 | 8.543 | 0 | 2.167 | 10.71 | 2.5 | 1
|  | 8 | Glapan | 18740 | 35.477 | 6.06 | 5.812 | 47.349 | 12.503 | 1
5 | Semarang | 9 | Senjoyo (Ajiawur) | 2342 | 0 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0.409 | 1
|  | 10 | Sidopangus | 1.06 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.248 | 1
6 | Demak | 11 | Dolok | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada data
|  | 12 | Jajar | Suplesi | 18.137 | 0 | 1.66 | 19.797 | 1.746 | 1
| JUMLAH II |  |  | 45166.06 | 189.307 | 17.072 | 19.041 | 225.42 | 37.217 | 1
III | SELUNA
1 | Jepara | 1 | Bakalan | 1379 | 1.027 | 0 | 0 | 1.027 | 1.13 | 0.90885 |  | 0.74519
|  | 2 | Medani | 989 | 2.87 | 0.648 | 0 | 3.518 | 0.586 | 1
2 | Demak | 3 | Bang (Mijen ) | 5137 | 1.305 | 0 | 0 | 1.305 | 5.137 | 0.25404 |  | Bang Wedung 3
3 | Grobogan | 4 | Tirto | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada data
4 | Rembang | 5 | Babadan | 665 | 0.35 | 0.18 | 0.133 | 0.663 | 0.84 | 0.78929
|  | 6 | Kedungsapen | 1590 | 0.095 | 1.402 | 0 | 1.497 | 1.987 | 0.7534
5 | Blora | 7 | Mursapa | 779 | 1.075 | 0.61 | 0 | 1.685 | 0.974 | 1
|  | 8 | Kedungwaru | 1375 | 1.212 | 0.196 | 0.052 | 1.46 | 0.667 | 1
6 | Kudus | 9 | Logung | 2865 | 2.925 | 0 | 2.325 | 5.25 | 2.325 | 1
|  | 10 | Siwayut | 683 | 1.435 | 0.421 | 0 | 1.856 | 0.36 | 1
7 | Pati | 11 | Widodaren | 3760 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0.89 | 3.76 | 0.2367
|  | 12 | Sentul | 1759 | 0.45 | 1.202 | 0.214 | 1.866 | 1.759 | 1
| JUMLAH III |  |  | 21566 | 12.744 | 5.104 | 3.169 | 1.7514 | 1.6271 | 1
|  |  | KETERANGAN |  | Faktor K > 0.7 ------> Aman
Faktor K = 0.5 s/d 0.7 -----> Giliran ( Potensi kekeringan)
Faktor K = 0.3 s/d 0.5 ----> Rawan kekeringan.
Faktor K < 0.3 ------> Sangat Rawan kekeringan.