## Sheet1
Tabel/Table 4.15.1. | [8 empty] | Tabel/Table 4.15.1
Hasil Analisa Kualitas Air Sungai dan Mata Air | [8 empty] | Lanjutan/Continued
di Kabupaten Temanggung, 2016
The Result of River and Spring Water Quality Analysis in Temanggung Regency, 2016
NO | PARAMETER | SATUAN/Unit | Kelas II | HASIL UJI/Test Result |  |  |  |  | NO | PARAMETER | SATUAN/Unit | Kelas II | HASIL UJI/Test Result
|  |  |  | Mata air Jumprit, Tegalrejo Ngadirejo | Sungai Galeh, Parakan Temang - gung | Sungai Kuas Brojolan Temang - gung | Sungai Pacar, Kertosari Teman - ggung | Sungai Progo, Kranggan Temang - gung |  |  |  |  | Mata air Jumprit, Tegalrejo Ngadirejo | Sungai Galeh, Parakan Temang - gung | Sungai Kuas Brojolan Temang - gung | Sungai Pacar, Kertosari Teman - ggung | Sungai Progo, Kranggan Temang - gung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F I S I K A/ Physics | [8 empty] | 15 | Timbal (Pb) | mg/l | 0.03 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
1 | Temperatur | ⁰C | Deviasi 3 | 20.3 | 27.3 | 26.5 | 25.8 | 25.9 | 16 | Mangan (Mn) | mg/l | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Residu Terlarut | mg/l | 1000 | 114 | 172 | 132 | 116 | 136 | 17 | Air Raksa (Hg) | mg/l | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Residu Tersuspensi | mg/l | 50 | <1 | 18 | 192 | 112 | 99 | 18 | Seng (Zn) | mg/l | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.012 | <0.005
K I M I A | [8 empty] | 19 | Klorida (Cl) | mg/l | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | pH | - | 6-9 | 6 | 7.82 | 7.58 | 7.49 | 7.12 | 20 | Sianida | mg/l | 0.02 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001
2 | BOD | mg/l | 3 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 21 | Fluorida (F) | mg/l | 1.5 | 1.85 | 0.34 | 0.84 | 1.12 | 0.31
3 | COD | mg/l | 25 | <25 | <25 | 25 | 34.4 | <25 | 22 | Nitrit sbg N | mg/l | 0.06 | 0.004 | 0.025 | 0.03 | 0.215 | 0.049
4 | DO | mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Sulfat (SO₄) | mg/l | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Total Phospat sbg P | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.113 | 24 | Khlorin bebas | mg/l | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.19
6 | Nitrat (NO₃) sbg N | mg/l | 10 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 25 | Belerang sbg H₂S | mg/l | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.028 | 0.011 | 0.012
7 | Amonia (NH₃-N) | mg/l | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Minyak Lemak | µg/l | 1000 | <250 | 1500 | 750 | 2000 | 1750
8 | Arsen (As) | mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Detergen sbg MBAS | µg/l | 200 | 48 | 28 | 71 | 10 | 21
9 | Kobalt (Co) | mg/l | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Senyawa Fenol | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Boron (B) | mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Barium (Ba) | mg/l | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Selenium | mg/l | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIOLOGI LINGKUNGAN |  |  | Kadar maks yg
12 | Kadmium (Cd) | mg/l | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | Environmental biology |  |  | diperbolehkan
13 | Khrom (Cr⁺⁶) | mg/l | 0.05 | 0.001 | 0.005 | 0.061 | 0.4 | 0.041 | 1 | Total Coliform | Jumlah/ 100ml | 5000 | 200 | 51100 | 62900 | 64200 | 33600
14 | Tembaga (Cu) | mg/l | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
[9 empty] | 2 | Fecal coliform | Jumlah/ 100ml | 1000 | 0 | 12300 | 15900 | 14700 | 8800
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
| Source: | Environmental Board of Temanggung Regency | [6 empty] | Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung |  |  |  |  | / Source: | Environmental Board of Temanggung Regency
Diujikan pada bulan Oktober 2016, di Laboratorium Pengujian dan Analisis Air BPL2H-BLH Prov. Jawa Tengah
[9 empty] | Keterangan: |  | - Tanda (-) pada kolom hasil uji : Tidak diuji
- Parameter mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001
- Kriteria Mutu Air berdasarkan Kelas II
Statistik Kabupaten Temanggung 2017 | [7 empty] | 238 | 239 | [7 empty] | Statistik Kabupaten Temanggung 2017