LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KERJA 

INSTALASI IPSRS MEDIS 
BULAN APRIL - JUNI 2019

[image: image1.png]



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSJD Dr AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

Jl. Brigjend Soediarto No 347 Semarang
LAPORAN PROGRAM KERJA 
APRIL – JUNI 2019
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT MEDIS
	No
	Kegiatan 
	Sasaran
	Capaian
	%

	1
	Melaksanakan Pemantauan Fasilitas Sarana prasarana alat medis  dan tabung oksigen.
	
	
	

	
	a. a.Pemantauan semua peralatan medis di seluruh ruang pelayanan 

b. b.Pemantauan semua peralatan non medis di seluruh ruang pelayanan

c. b. Pemantauan tabung oksigen 

	449 alat medis

822 alat

71Tabung oksigen besar

15Tabung oksigen kecil
	404 alat medis

402 alat

71Tabung oksigen besar

15Tabung oksigen kecil
	90%
50%

100%

100%

	2
	Melakasanakan Uji Fungsi Fasilitas Alat Medis Rumah Sakit
	
	
	

	
	a. Melaksanakan uji fungsi setiap alat baru 

b. Melakukan uji  harian alat medis diruang pelayanan
	Setiap pembelian alat baru
243 alat/ bulan
	Melakukan uji fungsi 12 Alat baru dari bulan April sampai dengan bulan Juni
184 alat /bulan
	75,72%

	3
	Melaksanakan Perbaikan alat medis Rumah Sakit
	
	
	

	
	a. Alat medis

b. Alat Non Medis

c. Tabung gas medis

	9 Unit alat

20 Tempat tidur

2 Tabung
	8 Unit alat

20 tempat tidur

2 Tabung
	90%
100%

100%

	4
	Merencanakan dan Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur dan Alat medis
	
	
	

	
	a. Pengusulan kalibrasi seluruh alat medis yang wajib di kalibrasi


	243 alat


	243 alat yang sudah terkalibrasi
	100%

	5
	Pengusulan Dan Penghapusan Fasilitas Alat medis 
	
	
	

	
	a. Pengusulan penarikan alat medis Dental X ray

	1 Dokumen


	1 Dokument
	

	6
	Perencanaan Dan Pengadaan Suku Cadang, Asesoris Dan Sparepat 
	
	
	

	
	a. Pengadaan asesoris alat medis

b. Pengadaan barang habis pakai alat medis

c. Pencatatan setiap suku cadang
	3 kegiatan/tahun

3 kegiatan/tahun
Setiap bulan
	2 kegiatan /6 bulan
2 kegiatan/ 6 bulan

6 laporan


	

	7
	Merencanakan kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi


	
	
	

	
	Pengusulan  pelatihan peningkatan kompetensi tenaga elektromedik 
	1 Seminar / workshop  Per Tahun


	2 orang pegawai mengikuti work shop Ikatemi DPD Jateng
	

	8
	Menyusun dan revisi regulasi terkait penggunaan dan pemeliharaan alat
	 
	
	

	
	Menyusun dan melakukan revisi SPO, pedoman pengelolaan alat medis
	SPO seluruh alat medis 
	Alat medis yang masih dalam proses pembuatan SPO
	

	9
	Keselamatan Kerja
	
	
	

	
	a. Merencanakan dan mengusulkan pemeriksaan pegawai
b. Menggunakan APD

c. Merencanakan pengukuran suhu, kelembaban, dan pencahayaan ruangan
	1 tahun sekali

Setiap hari
Dokumen/tahun
	Belum realisasi

80 %
Hasil pengukuran pada bulan Mei 2019 

· Suhu 27,8oc

· Kelembapan 51,20c 
· Pencahayaan ruang 127 lux

· Kebisingan 45dB

	80%

100%

	10
	Pemakaian Gas Medis
	
	
	

	
	a. Gas medis tabung besar

b. Gas medis tabung kecil
	154 tabung triwulan I

29 tabung triwulan I
	177 tabung tri wulan II

11 tabung triwulan II
	>15 %
<62%


I. Regulasi yang berlaku di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Tahun 2019

Tabel III.1
Regulasi yang berlaku di 

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit  Medis Tahun 2019
	No
	Regulasi
	Nama Regulasi
	Nomer Regulasi

	1
	Kebijakan
	Kebijakan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS RS)
	445.2/15300.a/2017

	2
	Pedoman/Panduan
	a. Pedoman Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Medis (IPS RS Medis)

b. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Medis (IPS RS Medis)
	


	3
	SPO
	1.  SPO Pengisian Checklist Harian Alat Kesehatan di Ruang Pelayanan

2. SPO Permintaan Perbaikan Intern

3. SPO Permintaan Perbaikan Ekstern

4. SPO Kalibrasi Alat Kesehatan

5. SPO Penggunaan Alat Medis Yang Dalam Proses Penarikan

6. SPO Pembelian Alat Medis Baru

7. SPO Pemeliharaan Alat Medis

8. SPO Pemeliharaan ECG

9. SPO  Pemeliharaan Tensimeter

10. SPO Pemeliharaan Suction Pump

11. SPO Pemeliharaan Alat Infuse Pump

12. SPO  Pemeliharaan Alat Bed Side Monitor

13. SPO Pemeliharaan Short Wave Diathermi ( SWD )

14. SPO Pemeliharaan Multistimulator

15. SPO Pemeliharaan Ultrasonic Therapy

16. SPO Pemeliharaan Infra Red Laser

17. SPO Pemeliharaan Micro Wave Diathermi ( MWD )

18. SPO Pemeliharaan Traksi Leher

19. SPO Pemeliharaan Elektro 

Encephalograph ( EEG )

20. SPO Pemeliharaan Drying Sterilizer

21. SPO Pemeliharaan Pulse Oxymetri (SPO2)

22. SPO Pemakaian ECG Dr.LEE

23. SPO Pemakaian ECG Schiller

24. SPO Pemakaian Pulse Oxymetri (SPO2) Vitalmax 560

25. SPO Pemakaian Tensimeter

26. SPO Pemakaian Alat Short Wave Diathermi  (Curapuls )

27. SPO Pemakaian Alat SWD

( Cosmogamma )

28. SPO Pemakaian Alat Ultrasonic Therapy

( Cosmogamma )

29. SPO Pemakaian Alat Multistimulator (Cosmogamma )

30. SPO Pemakaian Alat MWD 

( OG Giken)

31. SPO Pemakaian Alat Infrared Laser (Cosmogamma)

32. SPO Pemakaian Alat Traksi Leher (The Keniki)

33. SPO Pemakaian Alat EEG

34. SPO Pemakaian Alat Bone Densitometri

35. SPO Pemakaian Alat Drying Sterilizer

36. SPO Pemakaian Suction Pump (Life)

37. SPO Pemakaian Alat Infuse Pump

38. SPO pemakaian Alat Elektro Therapy ES-420

39. SPO Pemakaian Alat Bed Side Monitor (Schiller)

40. SPO Pemakaian Alat Nebulizer (Omron)

41. SPO Pemakaian Alat Defibrilator (Philips)

42. SPO Pemakaian Alat ECT (Mecta 4000Q)

43. SPO Pemakaian Alat ECT (Somatics)

44. SPO Pemakaian Elektro Cardiograph (GE)

45. SPO Pemakaian Alat Micro Wave Diathermy (ITO PM 810)

46. SPO Pemakaian Alat Short Wave Diathermy (ITO SW 180)

47. SPO Pemakaian Alat Ultrasound Therapy US-750

48. SPO Pemakaian Alat Elektro Therapy ES -320

49. SPO Perbaikan Alat Kesehatan ( Elektromedik)

50. SPO Prosedur Tetap Harian Teknisi Elektromedik

51. SPO Pemasangan Stiker Tidak Laik Pakai Elektromedik

52. SPO Pemakaian Alat USG 

53. SPO Alat Fetal Doppler Toitu FD-380

54. SPO Pemakaian Alat Traksi Lumbal

55. SPO Pemakaian Alat Syrenge Pump (Bbraun)

56. SPO Operating Lamp (Sky tron)

57. SPO Pemakaian Alat Spectrophotometer

58. SPO Pengoperasian Obsgyn Operating Table

59. SPO Operating Table

60. SPO Pengoperasian Centrifuge

61. SPO Pengoperasian Elektro Surgery Unit (ESU)

62. SPO Pengoperasian Alat Infant Warmer

63. SPO Pengoperasian Baby Incubator

64. SPO Penarikan Barang Rusak

65. SPO Pemakaian Alat Elektro Convulsive Therapy
66. SPO Pengoperasian Alat CIPAP

67. SPO Pengoperasian Baby Puff 1020
	445/1/001/2019
445/1/002/2019
445/1/003/2019
445/1/004/2019
445/1/005/2019
445/1/006/2019
445/1/007/2019
445/1/008/2019
445/1/009/2019

445/1/010/2019
445/1/011/2019
445/1/012/2019
445/1/013/2019
445/1/014/2019
445/1/015/2019
445/2/001/2019
445/2/002/2019
445/2/003/2019
445/2/004/2019
445/2/005/2019
445/2/006/2019
445/2/007/2019
445/2/008/2019
445/2/009/2019
445/2/010/2019
445/2/011/2019
445/2/012/2019
445/2/013/2019
445/2/014/2019
445/2/015/2019
445/2/016/2019
445/2/017/2019
445/2/018/2019
445/2/019/2019
445/2/020/2019
445/2/021/2019
445/2/022/2019
445/2/023/2019
445/2/024/2019
445/2/025/2019
445/2/026/2019
445/2/027/2019
445/2/028/2019
445/2/029/2019
445/2/030/2019
445/3/001/2019
445/3/002/2019
445/3/003/2019
445/3/004/2019
445/3/005/2019
445/3/006/2019

445/3/007/2019

445/3/008/2019

445/3/009/2019
445/3/010/2019
445/3/011/2019
445/3/012/2019
445/3/013/2019
445/3/014/2019

445/3/015/2019

445/3/016/2019
445/3/017/2019
445/3/018/2019
445/3/019/2019
445/3/020/2019
445/3/021/2019

445/3/022/2019











10

