LAPORAN KINERJA

INSTALASI LAUNDRY DAN STERILISASI

RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO

PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER)

TAHUN 2023

RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

Jl.. Brigjend Sudiarto 347 Telp. (024) 6722566 Fax. (024) 6722566 Semarang

Email: amino@jatengprov.go.id

Web. rs-amino.jatengprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSTALASI LAUNDRY DAN STERILISASI

TRI WULAN III (JULI – SEPTEMBER) TAHUN 2023

- PENDAHULUAN

Rumah Sakit Berdasarkan UU no. 44 tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan Type A “Khusus untuk kesehatan jiwa”. RSJD Dr Amino Gondohutomo dalam mewujudkan kepuasan pelanggan mempunyai visi dan misi yaitu Menuju Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna Yang Bermutu harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, meningkatkan sarana dan teknologi untuk yang terkini. Rumah sakit (RS) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia, dalam  melaksanakan kegiatannya  RS memerlukan sarana dan fasiltas pendukung yang memadai dan memenuhi standar yang berlaku. Berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Instalasi laundry dan sterilisasi rumah sakit merupakan salah satu unit kerja dibawah bidang penunjang medik yang mempunyai tugas dan fungsi melayani kebutuhan linen bersih, linen steril dan alat steril yang siap pakai. Kebutuhan linen dan alat steril tersebut untuk pelayanan di ruang rawat inap maupun rawat jalan dan unit lain yang memerlukan.

- LATAR BELAKANG

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat (pasien, pengunjung, karyawan),  dapat menjadi tempat penularan penyakit, memungkinkan terjadinya infeksi nosokomial dan gangguan kesehatan. Berdasarkan PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka rumah sakit harus dapat mengendalikan Infeksi tersebut. Infeksi di rumah sakit dapat ditularkan diantaranya melalui linen dan peralatan di rumah sakit yang belum memenuhi standar pelayanan. Linen kotor dan alat kotor merupakan salah satu sumber kontaminasi di rumah sakit untuk itu perlu penanganan yang memenuhi syarat kesehatan supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan baik pasien maupun petugas. Untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan tersebut maka perlu penyelenggaraan pengelolaan linen dan alat steril di rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Menurut Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (Central Sterilisasi Supply Department / CSSD) di rumah sakit. Departemen Kesehatan RI, Tahun 2009 dan Pedoman Managemen linen di Rumah Sakit tahun 2004, Instalasi laundry dan sterilisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melayani kebutuhan linen bersih, linen steril dan alat steril yang siap pakai harus selalu siap saat memenuhi kebutuhan tersebut.

Instalasi Laundry dan Sterilisasi memiliki SDM 15 orang terdiri dari kepala instalasi 1 orang, tenaga binatu di Laundry 9, tenaga sterilisasi di CSSD 5 orang. Untuk fasilitas di Laundry berupa mesin cuci 4 buah, mesin pengering 3 buah dan seterika roll 2 buah, fasilitas di CSSD berupa Mesin steril 3 buah, mesin pencuci / washer alat kotor 1 buah, mesin air RO 1 unit. Kegiatan laundry yang meliputi penerimaan linen kotor dari ruangan, pemilahan, pencucian, pengeringan, penyeterikaan, penjahitan, penyimpanan dan pendistribusian. Kegiatan sterilisasi meliputi penerimaan alat kotor, dekontaminasi, pembersihan, pengemasan, pelabelan, proses sterilisasi, penyimpanan dan pendistribusian.alat steril. Hasil akhir dari hasil sterilisasi adalah pada bahan dan barang steril tidak ada pertumbuhan mikroorganisme hidup dari uji steril sedangkan untuk linen bersih yaitu kandungan angka kuman bacillus tidak lebih dari 20 CFU/ 100 cm2  pada hasil usap linen.

.

- TUJUAN

- Umum

Terlaksananya pengelolaan linen dan pengelolaan sterilisasi Rumah Sakit sesuai dengan standar.

- Khusus

  - Tersedianya linen bersih untuk kebutuhan rumah sakit

  - Tersedianya instrumen / alat dan linen steril untuk kebutuhan rumah sakit

  - Tersedianya SDM yang berkualitas dan profesional.

  - Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar

- PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KERJA

- Melaksanakan penerimaan linen kotor

(Target 100% : semua linen diterima dan dicuci)

| No | Bulan | Penerimaan linen kotor Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Linen kotor dikirim (lembar) | Linen kotor yang diterima (lembar) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 29.921 | 29.921 | 100 |
| 2 | Agustus | 31.611 | 31.611 | 100 |
| 3 | September | 27.545 | 27.545 | 100 |
|  |  | 89.077 | 89.077 |  |

- Analisa  :

Capaian pelayanan penerimaan linen kotor pada triwulan III Tahun 2023 sebanyak 89.077 lembar. Jumlah penerimaan linen kotor tergantung pada jumlah linen kotor yang dikirim dari unit/ ruang. Jumlah linen kotor yang dikirim dipengaruhi jumlah pasien dan kegiatan pelayanan pasien yang menggunakan linen.

- Evaluasi :

Capaian penerimaan linen kotor pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% dengan maksud semua linen kotor yang dikirim sudah diterima serta dilakukan pencucian hingga menjadi linen bersih siap pakai.

- RTL       : Meningkatkan kinerja

- Melakukan pencucian linen

(Target 100% : mencuci linen kotor sesuai kapasitas mesin cuci)

| No. | Bulan | Pencucian linen (kali) Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mesin cuci 22 kg (kali) | Mesin cuci 38 kg (kali) | Jumlah (kali) |
| 1 | Juli | 403 | 93 | 496 |
| 2 | Agustus | 397 | 93 | 490 |
| 3 | September | 390 | 90 | 480 |

- Analisa  :

Capaian kegiatan pencucian linen tergantung jumlah linen kotor yang diterima dan tingkat kekotoran linen. Tingkat kekotoran linen dapat mempengaruhi jumlah linen rejeck (linen yang harus dicuci ulang),  sehingga semakin banyak jumlah linen kotor yang diterima dan linen rejeck akan dapat menambah kegiatan pencucian linen (kali).

- Evaluasi :

Capaian pencucian linen kotor triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%, semua linen sudah tercuci.

- RTL      :  Mempertahankan kinerja

- Melakukan pengeringan linen

(Target 100% : mengeringkan linen sesudah dicuci )

| No. | Bulan | Pengeringan linen (kali) Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Linen yang dicuci (lembar) | linen yang dikeringkan (lembar) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 29.921 | 29.921 | 100 |
| 2 | Agustus | 31.611 | 31.611 | 100 |
| 3 | September | 27.545 | 27.545 | 100 |

- Analisa  :

Capaian kegiatan pengeringan linen dipengaruhi oleh jumlah, bentuk, ketebalan dan jenis bahan linen yang dicuci. Untuk linen tebal, bentuk bervolume besar seperti selimut, bantal dan guling apabila dikeringkan akan lebih memadati mesin pengering dibanding dengan baju pasien, sehingga akan menambah jumlah kegiatan pengeringan. Semakin banyak linen yang dicuci akan semakin banyak kegiatan pengeringan.

- Evaluasi :

Capaian pengeringan linen triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%, semua linen sudah dikeringkan.

- RTL     :  mempertahankan kinerja

- Melakukan penyetrikaan dan pelipatan linen

| NO | Bulan | Penyetrikaan dan pelipatan linen Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Linen yang dicuci (lembar) | Linen yang disetrika dan dilipat (lembar) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 29.921 | 29.921 | 100 |
| 2 | Agustus | 31.611 | 31.611 | 100 |
| 3 | September | 27.545 | 27.545 | 100 |
|  |  | 89.077 | 89.077 |  |

- Analisa  :

Capaian kegiatan penyetrikaan dan pelipatan linen tergantung dari jumlah linen yang dikeringkan. Semua linen bersih yang sudah dikeringkan akan diseterika kemudian dilipat. Semakin banyak linen yang dikeringkan akan meningkatkan jumlah penyetrikaan dan pelipatan.

- Evaluasi :

Capaian penyetrikaan dan pelipatan linen pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% hal ini sesuai dengan jumlah linen yang dikeringkan, (semua linen disetrika dan dilipat).

- RTL       :  mempertahankan kinerja

- Melakukan penyimpanan dan distribusi ke ruang pengirim linen

| NO | Bulan | Jumlah ruang yang didistribusi linenTri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Target (ruang) | Capaian (ruang) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Agustus | 20 | 20 | 100 |
| 3 | September | 20 | 20 | 100 |
|  |  |  | 60 |  |

- Analisa  :

Capaian penyimpanan dan distribusi linen dipengaruhi oleh tempat penyimpanan dan waktu distribusi, semua linen bersih yang siap pakai disimpan di lemari penyimpanan dan didistribusikan sesuai ke ruang/ unit pengirim.

- Evaluasi :

Capaian penyimpanan dan distribusi linen pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%, semua linen sudah terdistribusi setiap hari..

- RTL     :  mempertahankan kinerja

- Melakukan perbaikan linen yang rusak

(Target 100% : semua linen yang rusak dilakukan perbaikan)

| NO | Bulan | Jumlah Perbaikan Linen rusak Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Capaian (lembar) | Capaian (%) | Ket. |
| 1 | Juli | 175 | 100 |  |
| 2 | Agustus | 218 | 100 |  |
| 3 | September | 135 | 100 |  |
|  |  | 528 |  |  |

- Analisa  :

Capaian perbaikan linen rusak dipengaruhi oleh jumlah dan kondisi/ tingkat kerusakan linen. Linen rusak ada yang masih dapat diperbaiki dan ada yang tidak dapat diperbaiki, karena tidak semua linen yang rusak dapat diperbaiki (dijahit). Untuk linen yang tidak dapat diperbaiki akan diafkir.

- Evaluasi :

semua linen yang rusak sudah dilakukan perbaikan, capaian pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% (528 lembar).

- RTL     :  mempertahankan kinerja

- Melakukan Afkir linen yang sudah tidak layak pakai

(Target 100% : semua linen yang tidak layak pakai diafkir)

| NO | Bulan | Jumlah Linen yang diafkir Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Capaian (ruang) | Capaian (%) | Ket. |
| 1 | Juli | 73 | 100 |  |
| 2 | Agustus | 58 | 100 |  |
| 3 | September | 15 | 100 |  |
|  |  | 146 |  |  |

- Analisa  :

Capaian afkir linen dipengaruhi jumlah linen yang sudah tidak layak pakai, linen tidak layak pakai yaitu apabila linen tersebut tidak dapat diperbaiki (dijahit), warna sudah sangat kusam atau banyak noda yang tidak dapat dibersihkan sehingga tidak layak pakai.

- Evaluasi :

Capaian afkir linen pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% (146 lembar), semua linen yang tidak layak pakai sudah dilakukan afkir.

- RTL     :  mempertahankan kinerja

- Menerima Instrumen kotor

(Target 100% : semua instrumen kotor yang dikirim dilakukan penerimaan untuk disteril)

| NO | Bulan | Penerimaan Instrumen kotorTri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instrumen kotor dikirim (lembar) | Instrumen kotor diterima (lembar) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 2.540 | 2.540 | 100 |
| 2 | Agustus | 2.702 | 2.702 | 100 |
| 3 | September | 3.035 | 3.035 | 100 |
|  |  | 8.277 | 8.277 |  |

- Analisa  :

Capaian penerimaan instrumen kotor tergantung jumlah instrumen yang dikirim dari unit/ ruang pengirim. Apabila jumlah instrumen kotor yang dikirim banyak maka kegiatan penerimaan instrumen kotor juga meningkat. Jumlah instrumen kotor dipengaruhi kegiatan pelayanan pasien terutama persalinan dan tindakan operasi.

- Evaluasi :

Capaian penerimaan instrumen kotor pada triwulan III Tahun 2023  sebanyak 8.277 set (100%), semua instrumen kotor yang dikirim sudah diterima untuk disteril.

- RTL       : Meningkatkan kinerja

- Dekontaminasi instrumen

(Target 100% : Melakukan dekontaminasi semua instrumen kotor)

| NO | Bulan | Dekontaminasi Instrumen kotor (kali) Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dekontaminasi washer (kali) | Dekontaminasi manual (kali) | Capaian (kali) |
| 1 | Juli | 24 | 44 | 66 |
| 2 | Agustus | 22 | 44 | 66 |
| 3 | September | 22 | 44 | 68 |
|  |  |  |  | 200 |

- Analisa  :

Capaian Dekontaminasi instrumen tergantung jumlah dan jenis instrumen kotor yang diterima. Apabila jumlah instrumen kotor yang diterima banyak maka kegiatan dekontaminasi juga meningkat. Dekontaminasi merupakan kegiatan membersihkan, mencuci, dekontaminasi dan mengeringkan instrumen.

- Evaluasi :

Capaian Dekontaminasi instrumen pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100% dengan maksud semua instrumen kotor yang diterima sudah didekontaminasi.

- RTL       : Meningkatkan kinerja

- Pengemasan (Setting packing)

(Target 100% : Mengemas semua instrumen yang akan disteril)

| NO | Bulan | Pengemasan Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instrumen yang akan disteril (set) | Capaian pengemasan (set) | Capaian (%) |
| 1 | Juli | 2.540 | 2.540 | 100 |
| 2 | Agustus | 2.702 | 2.702 | 100 |
| 3 | September | 3.035 | 3.035 | 100 |
|  |  | 8.277 | 8.277 |  |

- Analisa  :

Capaian Setting packing instrumen tergantung dari jenis dan jumlah instrumen yang diterima. Jenis instrumen akan memepengaruhi jenis pengemasan, semakin banyak jenis dan jumlah instrumen yang diterima maka semakin meningkat kegiatan Setting packing.

- Evaluasi :

Capaian Setting packing pada triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%, semua instrumen yang akan disteril dilakukan pengemasan.

- RTL       : Meningkatkan kinerja

- Melakukan sterilisasi

(Target 100% : Menyeteril semua instrumen yang diterima)

| NO | Bulan | Sterilisasi Instrumen (kali) Tri Wulan III Tahun 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Steam 100 liter | Steam 600 liter | Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) | Capaian (kali) |
| 1 | Juli | 4 | 20 | 20 | 44 |
| 2 | Agustus | 4 | 28 | 24 | 56 |
| 3 | September | 8 | 25 | 19 | 52 |
|  |  |  |  |  | 152 |

- Analisa  :

Capaian sterilisasi instrumen tergantung dari jumlah dan jenis instrumen yang disteril. Semakin banyak jumlah dan jenis instrumen yang diterima maka akan semakin meningkat jumlah kegiatan steril. Kegiatan sterilisasi juga dipengaruhi jumlah pasien bersalin dan tindakan operasi.

- Evaluasi :

Capaian sterilisasi instrumen triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%, semua instrumen yang diterima dilakukan sterilisasi.

- RTL       : Meningkatkan kinerja

- MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN REGULASI

- Pedoman Pelayanan Laundry   : 1 pedoman Pelayanan Laundry

- Pedoman Pelayanan Sterilisasi : 1 pedoman Pelayanan Sterilisasi

- Pedoman Pengorganisasian     : 1 pedoman Pengorganisasian Insatalasi Laundry

dan Sterilisasi

- Panduan : 1 panduan Re Use

- SPO Laundry : 20 SPO

- SPO Sterilisasi : 35 SPO

- Analisa  :

Regulasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, panduan dan SPO yang dibuat dan akan dievaluasi sesuai perkembangan peralatan/ teknologi yang ada.

- Evaluasi :

Regulasi yang dibuat sudah sesuai dengan kegiatan dan kondisi unit/instalasi saat ini.

- RTL       : Melaksanakan kegiatan sesuai regulasi.

- MENYEDIAKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN  PROFESIONAL

- Melaksanakan E kinerja (SKP Tiwulan) : Pelaksanaan bulan Oktober 2023

- Analisa  :

SDM yang ada cukup memadai (15 orang) akan tetapi perlu ditingkatkan ketrampilan dan pengetahuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terkini.

- Evaluasi :

Pelatihan belum dapat dilakukan belum ada anggaran.

- RTL       : Akan mengusulkan pelatihan sesuai jadwal.

- MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA

- Mengajukan sarana dan prasarana

- Perluasan gedung laundry : belum terealisasi

- Pengadaan mesin cuci barrier di laundry: belum terealisasi

- Mengajukan Bahan Habis Pakai (BHP) : setiap  bulan dan situasional sudah terealisasi.

- Analisa:

Pengajuan yang belum terealisasi karena belum ada anggaran

- Evaluasi:

Pengajuan yang belum terealisasi akan diajukan pada periode berikutnya.

- RTL :

Akan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.

- Mengajukan pemeliharaan sarana dan prasarana

Pemeliharaan sarana yang sudah terlaksana yaitu:

- Bulan Juli 2023 :

- 7 Juli 2023 perbaikan Dispenser sabun

- 20 Juli 2023 perbaikan mesin cuci primus II

- 27 Juli 2023 perbaikan lampu ruang setting

- 31 Juli perbaikan AC ruang tunggu CSSD

b.  Bulan Agustus 2023:

- 6 Agustus 2023 Perbaikan AC R. Penyimpanan CSSD

- 16 Agustus 2023 Perbaikan 1 buah Mesin cuci primus 1

- 22 Agustus 2023 perbaikan selenoid mesin cuci imesa

- 31 Agustus 2023 Perbaikan mesin pengering primus

- Bulan September 2023:

    - 16 September 2023 perbaikan kereta linen

    - 18 September 2023 Perbaikan kereta linen

    - 21 September 2023 Perbaikan otomatis tandon air RO

    - 26 September 2023 perbaikan api mesin pengering

- KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SDM

- APD

- Baju kerja 15 buah   : sudah terealisasi

- Masker 4 box setiap bulan : terealisasi

- Pengukuran suhu dan kelembaban udara ruang setiap bulan sudah tercatat.

- Managemen Risiko yaitu :

      - Risiko di Laundry

1) Tertular penyakit saat kontak dengan linen kotor.

2) Terhirupnya serat kain halus ke petugas laundry dari mesin pengering dan saat melipat linen karena exhaustfan dan cerobong penghisap mesin pengering tidak berfungsi.

3)  Dehidrasi karena udara panas yang ditimbulkan dari mesin pengering dan seterika

      - Risiko di CSSD yaitu tertular penyakit apabila terhirup dan terpercik kontaminan serta terkena benda tajam saat dekontaminasi instrumen kotor.

      - RTL : untuk mengurangi dan mencegah risiko saat ini yaitu

- Menggunakan APD saat bekerja

- Mencuci tangan

- Membersihkan debu serat linen setiap hari

- Mengajukan Pemeriksaan kesehatan berkala

- Menyediakan air minum untuk mencegah dehidrasi

- PENGGUNAAN  BAHAN HABIS PAKAI (BHP) TRIWULAN III TH 2022

- PERALATAN YANG ADA DI LAUNDRY:

| No | Nama Alat | Tahun pembelian | Jumlah | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesin cuci Primus 22 kg | 2004 | 1 | Berfungsi |
| 2 | Mesin cuci Primus 22 kg | 2005 | 1 | Berfungsi |
| 3 | Mesin cuci Power line 38 kg | 2011 | 1 | Berfungsi |
| 4 | Mesin cuci Imesa 22 kg | 2014 | 1 | Berfungsi |
| 5 | Setrika rool 2 m | 2003 | 1 | Berfungsi |
| 6 | Setrika rool 1,5 m | 2006 | 1 | Berfungsi |
| 7 | Pengering Unimac | 2004 | 3 | Berfungsi |
| 8 | Mesin jahit Buterfly | 2005 | 1 | Berfungsi |
| 9 | Pompa air Grunfos | 2011 | 2 | Berfungsi |

- PERALATAN YANG ADA DI CSSD:

| No | Nama Alat | Tahun pembelian | Jumlah | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steam Getting kapasitas 100 liter | 2017 | 1 | Berfungsi |
| 2 | Steam Getting kapasitas 600 liter | 2019 | 1 | Berfungsi |
| 3 | Washer | 2019 | 1 | Berfungsi |
| 4 | Mesin RO | 2019 | 1 | Berfungsi |
| 5 | Spray gund | 2019 | 1 | Berfungsi |
| 6 | Pompa air |  | 3 | Berfungsi |
| 7 | Low temperature Getting 100 liter | 2020 | 1 | Tidak Berfungsi |
| 8 | Magnifier lamp | 2020 | 1 | Berfungsi |

- KESIMPULAN

- Kegiatan pelayananan di Instalasi Laundry dan Sterilisasi secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar, namun volume kegiatan triwulan III tahun 2003 (89.077 lembar linen) dibanding triwulan II tahun 2003 (86.174 lembar linen) mengalami peningkatan karena bertambahnya jumlah kunjungan pasien  dan tindakan operasi dan persalinan.

- Permasalahan saat ini di Instalasi Laundry yaitu tempat dan fasilitas penyimpanan linen / gudang yang belum memadai sehingga tempat linen terkesan tidak rapi.

- DOKUMENTASI

Perbaikan Mesin cuci, 20 Juli 2023                          Perbaikan AC, 31 Juli 2023

Perbaikan Dispenser sabun, 7 Juli 2023          Perbaikan Mesin cuci,  16 Agustus 2023

Perbaikan selenoid mesin cuci, 22 Agustus 2023      Perbaikan mesin pengering, 31 Agust 2023

Perbaikan otomatis tandon air RO, 21 September 2023

Perbaikan kereta linen, 12 September 2023

Membersihkan kotoran debu/ serat kain di mesin pengering setiap hari

Semarang,  5 Oktober  2023ngetahui

Ka. Instalasi Laundry & Sterilisasi

S u m i n i, SKM

NIP. 19690503 199103 2 007